1)Кровля

- Кровельное покрытие (металлочерепица, мягкая черепица, ондулин и т.д.),

- Цвет кровельного покрытия,

- Утепление крыши ( 100мм, 150мм, 200мм, 250мм и т.д.),

- Подшивка карнизов :Имитацией бруса, софитами и т.д., если софиты то указать цвет,

- Покраска подшива, если он деревянный требуется или нет.

- Водосточная система : пластиковая, металлическая.

- Цвет водосточной системы

- Требуются ли снегозадержатели. да : нет.

2) Перекрытия

- утепление перекрытий 1-го этажа: 100мм, 150мм, 200мм

- утепление перекрытий 2-го этажа: 100мм, 150мм, 200мм

- Чистовые полы в жилых помещениях ( половая доска, ламинат, кафельная плитка и т.д.)

- Чистовые полы в сан.узлах и тех.помещениях, (половая доска, ламинат, кафельная плитка и т.д.)

на верандах и балконах(половая доска, ламинат, кафельная плитка и т.д.)

- Отделка потолков в жилых помещениях

- по стропильной системе(евровагонка, имитация бруса, отделка гипсокартонном под обои, и т.д.)

- по ригелям (при подходе к коньку в горизонтальной плоскости) евровагонка, имитация бруса, отделка гипсокартонном под обои, и т.д.)

-Отделка потолков в сан.тех.помещениях, а также на верандах и балконах (имитация бруса, пластиковые панели, и т.д.)

- Плинтус на пол в жилых помещениях : деревянный, пластиковый и т.д.

- Плинтус на пол в сан.тех.помещениях: деревянный, пластиковый и т.д.

- Плинтус на потолок в жилых помещениях: деревянный, пластиковый и т.д.

- Плинтус на потолок в сан.тех.помещениях: деревянный, пластиковый и т.д.

3) Стены

- Обработка стен огне-биозащитным составом: требуется или нет.

- Конопатка углов (да , нет) , конопатка стен (да , нет)

герметизация стен (герметиком) (да , нет)

- Отделка капитальных стен снаружи (,отделка сайдингом, отделка имитацией бруса, отделка имитацией бревна и т.д.)

- Отделка капитальных стен внутри строения (шлифовка, отделка имитацией бруса, имитацией бревна и т.д.)

- Тепло-звукоизоляция каркасных стен, если имеются (50мм, 100мм, 150мм)

- Отделка каркасных стен в жилых помещениях ( гипсокартон под обои, имитация бруса, имитация бревна, и т.д.)

- Отделка каркасных стен сан. тех. Помещениях ( гипсоволокнистые плиты под плитку, имитация бруса, имитация бревна, и т.д.)

- Покрытие всех стен финишной краской в три слоя: грунтовочное основание плюс два слоя покрытия. (да ,нет)

4) Окна, двери

- Входная дверь : деревянная, металлическая про-во Китай, металлическая про-во Россия, 2мм, с утеплением и антикоррозийной обработкой.

- Цвет входной двери снаружи( бронза, медь), Отделка внутри,цвет( Ламинат, винилис кожа и т.д)

- Межкомнатные двери (поставляет заказчик)

- Окна :

А)Пластиковые белые VEKA 70мм, 5-камерный профиль, 2-камерный стеклопакет

Б) Пластиковые VEKA 70мм, 5-камерный профиль, 2-камерный стеклопакет , ламинация под дерево с 1-й стороны.

В) Пластиковые VEKA 70мм, 5-камерный профиль, 2-камерный стеклопакет , ламинация под дерево с 2-х сторон.

Г) Деревянные евроокна, 2-камерный стеклопакет

- Подоконник : дерево, пластик

- Отделка откосов в жилых помещениях: дерево, пластик

- Отделка откосов в сан.тех. помещениях: дерево, пластик

- Покраска откосов в деревянном исполнении требуется или нет

- Покраска подоконников в деревянном исполнении требуется или нет

5) Лестница

- Межэтажная лестницы ( с подступенками, без подступенков)

- Цвет межэтажной лестницы

- Входная малая лестница: (с перилами, без перил)

- Цвет входной лестницы

-Устройство ограждений на балконах верандах (с балясинами и перилами покупные, самодельные крест на крест)

6) Парилка

- отделка стен помещения парной(шлифовка, отделка осиновой вагонкой,липовой вагонкой и т.д.)

- отделка потолка помещения парной(отделка осиновой вагонкой,липовой вагонкой и т.д.)

- Полы : половая доска, кафельная плитка и т.д.

- Кутник, форма (прямой, Г-образный, П-образный)

- Материал кутника ( липа, осина, и т.д.)

- Дверь в парилку : массив липы, массив осины, стекло.

- Обработка стен спец. составом для парной от гниения : требуется или нет

- Тип металлической печи: с закладкой дров из смежного помещения, с закладкой дров в парной.

7) Инженерные работы

- Электромонтаж проводки ( скрытая, открытая )

- Разводка канализационных труб по дому: требуется или нет

- Разводка труб горячей и холодной воды по дому: требуется или нет

- Вентиляция в сан.тех помещениях и кухне : требуется или нет

- Монтаж системы отопления : требуется или нет

- ---Тип радиаторов ( чугунные, биметаллические, алюминиевые и т.д.)

8) Прочие работы